**Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алейниковского сельского поселения по целевым индикаторам за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение  индикатора  (предыдущий год) | Значение  индикатора  (отчетный год) | Примечание (оценка эффективности индикатора в сравнении с предыдущим годом) |
| Водоснабжение | | | | | |
| 1. Надежность | 1. 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.3. Уровень потерь | % | 78 | 64 | уменьшение уровня потерь связанно с ремонтными работами |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 90 | 90 |  |
| 1.4.1. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40,3 | 40,3 |  |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 84 | 81 | снижение уровня загрузки связано с уменьшением численности населения |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 86,69 | 78,51 |  |
| 2.3. Удельное водопотребление | м3/чел | 27 | 25 | удельное водопотребление уменьшилось в связи с уменьшением населения |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 84,24 | 86,22 | Увеличение показателя связано с уменьшением численности населения |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 84,6 | 84,6 |  |